Rack Cabinet

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 알루미늄 재질의 네트워크 시스템 장비용 랙 캐비넷이어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 방송장비 장착

- 형태                                : 자립반

- 슬롯규격                            : 29U

- 도어형태                            : 유리

- 시건장치 유무                       : 유

- 재질                                : 알루미늄

- 전용 채결 치수                      : 19”

- 규격 (W x H x D)                   : 600 x 1,500 x 650 mm

- 무게                                : 60kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.