Network Cable

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 UTP 통신케이블로 각 양쪽의 커넥터가 이더콘으로 이루어져 있어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 네트워크 케이블 (배선용)

- 타입                                : UTP

- 커넥터 종류                         : 이더콘

- 타입                                : CAT5E

- 길이                                : 100m

- 무게                                : 12.7kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.