Rack 서랍

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 랙 캐비닛 내 다양한 장비를 수납하기 위한 랙 장착형 서랍으로서 슬라이드 타입으로 앞뒤로 이동이 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : 3U

- 용도                                : 서랍

- 취부 형태                           : 랙 장착형

- 재질                                : 강철

- 규격 (W x H x D)                   : 482 x 132 x 400 mm

- 무게                                : 7.5kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.