Speaker Bracket

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 소형 스피커 전용 브래킷으로 스피커를 벽에 부착하여 사용할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 용도	: 스피커용

- 재질	: 강철

- 취부형태	: 벽부형

- 허용하중	: 50kg

- 옵션 / 기타	: 좌우/상하 각도조정가능, 스피커 홀컵 전용

- 규격 (W x H x D)	: 230 x 180 mm

- 무게	: 1.3kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.