Program Timer

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 14가지의 멜로디가 내장되어 있어 다양한 멜로디를 재생할 수 있어야 하며, 원하는 시간의 방송 스케줄을 저장하여 예약방송이 가능하여야 한다. 또한 예약방송은 50개까지 설정이 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 스피커선택회선수                    : 14 Track (8kHz 샘플링 녹음)

- 통신방식                            : RS-232 / 9,600bps

- 사용전원                            : DC 24V / 200mA

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 350mm

- 무게                                : 4.1kg

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.