## Slide 1
PTA360B
PORTABLE AMP
정격출력 : 360W
형태 : 포터블
신호대잡음비 : 62dB
사용전압 : AC 220V / 60Hz
무게 : 5.4kg
외형규격(W x H x D)mm : 482 x 88 x 350
전고조파의율 : 0.5%
종류 : 믹싱앰프
입력단자 : XLR, LINE, RCA
입력감도 : -60dB
출력임피던스 : 4Ω/8Ω/100V
소비전력 : 77W
옵션/기타 : CDP모듈
6개 지역 전체 방송 송출
4Ω, 8Ω, 100V 출력 선택 스위치로 스피커 매칭
방송 안내용 차임 기능(도미솔도)
비상시 사이렌 방송
비상시 화재 방송 출력 가능한 접점 기능 내장